○伊東市水道事業開発負担金取扱規程

昭和５６年１１月１６日

伊東市管理規程第８号

改正　平成４年３月伊東市管理規程第３号

平成１０年３月伊東市管理規程第３号

平成１４年２月伊東市管理規程第１号

平成２０年１月伊東市管理規程第６号

平成３０年２月伊東市管理規程第１号

第１章　総則

（目的）

第１条　この規程は伊東市水道事業給水条例（昭和３５年伊東市条例第４６２号。以下「条例」という。）第３６条第１項の規定により、開発負担金の取扱いについて必要な事項を定め、その適正な運用に資することを目的とする。

（用語の意義）

第２条　この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

（１）　開発等行為　建築物の建築及び宅地の造成をする行為をいう。

（２）　負担金対象者　開発負担金の納入義務者をいう。

（３）　計画１日最大給水量　負担金対象者が申込む給水について建築物に関しては、１件毎に用途別業態別標準使用水量表（別表第１）、建築用途別給水対象人員等算定基準表（別表第２）及びその他使用水量の実態に関する資料により管理者が認定する水量をいう。ただし、二以上の建築物が一の給水管によって給水を受ける場合は、それぞれの建築物の計画１日最大給水量を合算したものをいう。また、宅地造成に関しては、造成区画１区画あたり、１,２００リットルの水量をいう。ただし、造成区画のうち、面積が１５０平方メートル（国立公園特別地域にあっては１,０００平方メートル）以上の区画がある場合は使用水量の実態に関する資料により管理者が認定する水量をいう。

（４）　建築物　給水を受けることとなる建築物（工作物を含む。以下同じ。）で建築物負担金の徴収を受けるものをいう。

（５）　床面積　建築物の各階又は一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積をいう。

（６）　控除水量　負担金対象者が、給水の申込みの際に給水装置を所有し、かつ、その水道料金を納入している場合、その者の既得使用水量として、管理者が認定し、その者の計画１日最大給水量から控除する水量をいう。

（７）　既得使用水量　給水の申込みの月を含む過去１２か月間の実績使用水量のうち、通常の状態で使用したとみなされる最大使用検針月を対象とし、その検針対象日数の１日平均使用水量をいう。ただし、建築物負担金の徴収を受けた建築物が、増改築により新たに建築物負担金の徴収を受けることとなる場合には、既納の建築物の負担金（設計変更があった場合は、最終の設計変更に係る金額）の算定基準とした計画１日最大給水量に相当する水量をいう。また、前所有者名義の給水装置を名義変更して使用するとき及び口径変更を伴うときにも従前の使用水量は、既得使用水量とする。なお、廃止された給水装置については、この限りでない。

（８）　対象増分水量　増築又は改築後の計画１日最大給水量から既設の建物の控除水量を差引いて得た計画１日最大給水量をいう。

（９）　宅地造成　給水を受けることとなる宅地の造成をいう。

（給水の申込みの事前協議等）

第３条　開発等行為により給水を受けようとする負担金対象者は、管理者と事前協議しなければならない。

２　前項により協議を行う場合は、負担金対象者は、次に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が認めた書類についてはこの限りでない。

（１）　開発等行為に係る給水の事前協議申請書（第１号様式）

（２）　開発等行為に係る図面（位置図、公図写、計画平面図）

（３）　開発等行為に係る関係官公庁の許認可書等の写

（４）　その他管理者が必要と認めた書類

３　第１項による事前協議を承認したときは、管理者は負担金対象者に給水事前協議承認通知書（第２号様式）を交付する。

４　前項の給水事前協議承認書交付の時点をもって、条例第３６条第２項に定める「市の給水に関する協議成立の際」とする。

（開発負担金の適用の基本）

第４条　開発負担金は、条例第３６条に基づき、用途、給水の方法、給水の場所、その他給水に係る一切の条件にかかわらず、次により適用する。

（１）　建築物にかかる開発負担金（以下「建築物負担金」という。）

給水の申込み１件毎の最終認定の計画１日最大給水量が５立方メートル以上の場合に適用する。ただし、仮設建物で使用目的が明確であり、使用期間がおおむね１年で、期間満了後は施設撤去を確定した建築物は、これを適用しない。

（２）　宅地にかかる開発負担金（以下「宅地負担金」という。）

給水を受けることとなる宅地のうち、一区画ごとの最終認定の計画１日最大給水量の合計が５立方メートル以上の場合に適用する。

（開発負担金の免除）

第５条　国、静岡県、伊東市が行う開発等行為については、開発負担金を免除する。

第２章　建築物負担金

（新築の取扱い）

第６条　現存の建物の給水装置又は受水槽を経由して、新築する建築物に給水を受ける場合で計画１日最大給水量が５立方メートル以上の場合は第４条第１号の規定を準用する。

２　現存の建物を除却して新たに建築物を建築する場合並びに給水装置の所有者がその給水装置を廃止して新たに給水を受ける場合には、対象増分水量を新たに建築する建築物にかかる計画１日最大給水量から、除却するすべての建物にかかる既得使用水量を差引いた水量とし、算定した対象増分水量が５立方メートル以上の場合に適用する。

（増改築の取扱い）

第７条　増改築する建築物については、対象増分水量が５立方メートル以上の場合に適用し、対象増分水量は、次に定めるところによる。

（１）　増築の場合は、増築部分のみを対象増分水量とする。

（２）　一部除却のある増改築の控除水量は、次により算定する。

控除対象水量＝１日当たり最大使用水量×（除却部分面積÷既存全体面積）

面積は、延床面積で積算する。

（設計変更の取扱い）

第８条　設計変更により計画１日最大給水量又は対象増分水量にそれぞれ変更がある場合は、建築負担金を再計算し、過不足があれば追徴又は還付する。

（特別な用水の取扱い）

第９条　特別な用水の取扱いは、次の各号に定めるところによる。

（１）　プール用水は、プールの容量の６分の１の水量に、そのプールの附帯施設にかかる水量を加えた水量を計画１日最大給水量とする。

（２）　前号に定める用水を除く特別な用水の取扱いについては、管理者が認定する。

第３章　宅地負担金

（連たんする宅地の取扱い）

第１０条　既に造成した宅地に連たんして同一人が宅地造成する場合で、その一連の宅地について、計画１日最大給水量が５立方メートル以上の場合は第４条第２号の規定を準用する。

２　前項による場合で、既に造成した宅地について宅地負担金を納入したものについては、一連の宅地を通して算定した計画１日最大給水量から納入した負担金に係る計画１日最大給水量を差引いた水量をもって、計画１日最大給水量とする。

３　第１項における負担金対象者は、その宅地造成をする者とする。

４　第１項において、連たんとみなす宅地造成は、直前に造成した宅地へ給水を開始した日から３年以内に造成に着手する場合とする。

（設計変更の取扱い）

第１１条　設計変更により、造成区画数に変更がある場合には宅地負担金の再計算を行い、過不足があれば追徴又は還付する。

（建築物負担金との調整）

第１２条　宅地負担金を既に納入した宅地に建築物を建築する場合には、その宅地負担金相当額をその建築物に係る建築負担金から控除する。ただし、控除する額は、当該建築物負担金額を限度とする。

第４章　雑則

（後納）

第１３条　管理者は、官公庁又はこれに準ずる団体で支払が確実であると認められる場合において、負担金対象者からの申請により当該負担金の後納又は分割払いを認めることができる。

２　前項の規定にかかわらず、管理者が公益上その他特別の理由があると認めたときは、同項に掲げるもの（管理者が必要と認めるものに限る。）についても同様な措置を講じることができる。

（端数の取扱い）

第１４条　開発負担金の計算に係る端数の取扱いは、次に定めるところによる。

（１）　水量、積算はリットルを単位として行い、最終積算水量のリットル位、未満は切捨てる。

（２）　面積、積算は平方メートルを単位として行い、最終積算面積の平方メートル位未満は切捨てる。

（委任）

第１５条　この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定めることができる。

附　則

１　この規程は、昭和５６年１２月１日から施行する。

２　第１０条第２項の規定により計画１日最大給水量を算定する場合において、この規程施行の際、既に造成した宅地への給水申込みについて、管理者の承認を受けたものについては、同条中「納入した負担金に係る計画１日最大給水量」とあるを「既に造成した宅地に係る計画１日最大給水量」と読み替えるものとする。

附　則（平成４年３月２３日伊東市管理規程第３号）

この規程は、平成４年４月１日から施行する。

附　則（平成１０年３月３１日伊東市管理規程第３号）

（施行期日）

１　この規程は、平成１０年４月１日から施行する。

（旧規程に基づく経過措置）

２　伊東市水道事業開発負担金取扱規程（昭和５６年伊東市管理規程第８号）の一部を改正する規程の施行日前に提出された第３条第２項第１号の規定による申請書に係る開発負担金の計画１日最大給水量の算定は、なお従前の例による。

附　則（平成１４年２月５日伊東市管理規程第１号）

この規程は、平成１４年３月１日から施行する。

附　則（平成２０年１月３１日伊東市管理規程第６号）

この規程は、平成２０年４月１日から施行する。

附　則（平成３０年２月２８日伊東市管理規程第１号）

この規程は、平成３０年３月１６日から施行する。

別表第１（第２条関係）

用途別業態別標準使用水量表

| 区分 |  | 建築用途 | 計画１日最大給水量（l／d） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 対象 | 対象当たり給水量 |
| １ | （ア） | 住宅 | 常住者 | ３００ |
|  | （イ） | 共同住宅 （マンションも含む） | 常住者 | ３００ |
|  | （ウ） | 下宿・寄宿舎 | 常住者 | ２００ |
|  | （エ） | 別荘 | 滞在者 | ２５０ |
| ２ |  | 病院・医院 | 病床 | ７００ |
|  |  | 診療所 | 外来患者 | １０ |
|  |  |  | 医師、看護師 | １００ |
|  |  | 老人ホーム | 常住者 | ３００ |
| ３ |  | 保育所 | 児童定員 | ４０ |
|  |  | 幼稚園 | 職員 | １００ |
|  |  | 専修学校 | 生徒定員 | ９０ |
|  |  |  | 生徒定員（夜） | ６０ |
|  |  |  | 職員 | １００ |
| ４ |  | 旅館 ホテル 寮・保養所 民宿 ペンション モーテル | 泊まり客 | １９０ |
|  |  |  | 従業員 | １００ |
| ５ |  | 割烹 飲食店 レストラン | 延べ客 | ４０ |
|  |  |  | 従業員 | １００ |
|  |  | 喫茶店 | 延べ客 | ２０ |
|  |  |  | 従業員 | １００ |
|  |  | バー キャバレー | 延べ客 | ３０ |
|  |  |  | 従業員 | １００ |
| ６ |  | 公衆浴場 特殊浴場 | 延べ客 | ５０ |
| ７ |  | 事務所・銀行 | 従業員 | １００ |
| ８ |  | 店舗・マーケット | 従業員 | １００ |
| ９ |  | 百貨店 | 従業員 | １００ |
| １０ |  | 研究所・試験所 | 従業員 | １００ |
| １１ |  | 工場・作業所 | 従業員 | １００ |
| １２ |  | 集会場 | 延べ利用者 | １０ |
| １３ |  | 映画館 劇場・演芸場 | 延べ利用者 | １０ |
| １４ |  | 観覧場 競技場 | 観客 | １０ |
|  |  |  | 選手・従業員 | １００ |
|  |  | ドライブイン ボーリング場 テニスコート バッティング場 ゴルフ練習場 | 延べ客 | １０ |
|  |  |  | 従業員 | １００ |
|  |  | プール附帯施設 | 延べ客 | ５０ |
|  |  |  | 従業員 | １００ |
|  |  | 駅 バスターミナル 駐車場 公衆便所 | 延べ利用客 | ５ |
|  |  |  | 従業員 | １００ |
| １５ |  | パチンコ店 麻雀クラブ 卓球場 撞球場 囲碁クラブ ダンスホール | 延べ客 | １０ |
|  |  |  | 従業員 | １００ |
| １６ |  | ガソリンスタンド | 従業員 | １００ |

注　（１）　（ウ）は、１食につき２０ℓ別途加算する。

（２）　６に浴槽、１１に作業用水、１４にプール用水、１６に洗車用水をそれぞれ別途加算する。

（３）　計画１日最大給水量欄中の従業員は通勤者を示し、住み込み従業員は、３００ℓとする。

別表第２（第２条関係）

建築用途別給水対象人員等算定基準表

| 類似用途別番号 | 建築用途 |  |  | 給水対象人員等 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 住宅施設関係 | ア | 住宅 | 延べ床面積１００m２以下の場合は、４人とし、１００m２を超える部分の面積については、３０m２以内ごとに１人を加算する。 |  |
|  |  | イ | 分譲マンション | 延べ床面積にかかわらず、４人とする。 |  |
|  |  | ウ | 共同住宅 | １戸について、２人とし、居室（２）の数が２又は居室（２）の床面積が２０m２を超える場合は、その超える部分の１居室（２）ごと、又は１０m２以内ごとに１人を加算する。ただし、４人を限度とし、１戸が単身専用の構造で建築されるものについては、１人とすることができる。 |  |
|  |  | エ | 下宿・寄宿舎 | １m２当たり０.２人 | 居室（２）の延べ床面積・ただし、固定ベッド等で定員明確なものは、同時に収容できる人員（定員） |
|  |  | オ | 別荘 | 延べ床面積５０m２以下の場合は、４人とし、５０m２を超える部分の面積については、１０m２以内ごとに１人を加算する。 |  |
|  |  | カ | 老人ホーム | 同時に収容できる人員（定員） |  |
| ２ | 集会場施設関係 | ア | 集会所 | 同時に収容できる人員（定員） |  |
|  |  | イ | 映画館劇場・演芸場 | 同時に収容できる人員（定員） |  |
|  |  | ウ | 観覧場 競技場 美術館 | n＝（（２０c＋１２０u）／８）×t （t＝２） n～対象人員（人） c～大便器数（個） u（１）～小便器数又は両用便器数（個） t～単位便器当たり１日平均使用時間（h） |  |
| ３ | 宿泊施設関係 |  | 旅館 ホテル 寮・保養所 民宿 ペンション モーテル | 居室（２）の床面積により計算した人員を定員とする。 洋室 ４.０m２につき１人 和室 ３.３m２につき１人 簡易宿泊所 （立体式ベット等） １.６５m２につき１人 ただし、宴会場、会議室、ロビー、ホール、１０m２以下の「次の間」等は、対象としない。 |  |
| ４ | 医療施設関係 | ア | 病院・医院 | １床当たり１人 | ただし、外来者部分は診療所を適用する。 |
|  |  | イ | 診療所 | １m２当たり０.３人 | 待合室の床面積 |
| ５ | 店舗関係 | ア | 店舗マーケット | １m２当たり１０l | 営業用途に供する部分の床面積 |
|  |  | イ | 百貨店 | １m２当たり２０l | 営業用途に供する部分の床面積。ただし、飲食店、レストラン、喫茶店は、客入りの回転数４を乗じるものとする。 |
|  |  | ウ | 割烹 飲食店 レストラン 喫茶店 バー キャバレー | １m２当たり０.３人 |  |
| ６ | 娯楽施設関係 | ア | 卓球場 撞球場 ダンスホール | １m２当たり０.３人 | 営業用途に供する部分の床面積。ただし、パチンコ店は客入りの回転数３を乗じるものとする。 |
|  |  | イ | パチンコ店 囲碁クラブ 麻雀クラブ | １m２当たり０.６人 |  |
|  |  | ウ | ゴルフ練習所 遊園地 ボーリング場 バッティング場 ドライブイン プール附帯施設 | n＝（（２０c＋１２０u）／８）×t （t＝２） （従業員も含む。） |  |
| ７ | 自動車車庫関係 | ア | 駐車場 | n＝（（２０c＋１２０u）／８）×t （t＝０.４～２.０） |  |
|  |  | イ | ガソリンスタンド | ９～アに準じるものとするが、洗車用水、雑用水は計画書によるものとする。 |  |
| ８ | 学校施設関係 | ア | 保育所 幼稚園 | 同時に収容できる人員（定員） |  |
|  |  | イ | 専修学校 | 同時に収容できる人員（定員）とする。また、夜間の課程を併置している場合は、夜間の定員を加算する。 |  |
| ９ | 事務所関係 |  | 事務所 | １m２当たり０.２人 | 事務室（３）の床面積 |
| １０ | 作業所関係 |  | 工場・作業所 | 作業人員 |  |
| １１ | １～１０の用途に属さない施設 | ア | 駅・バスターミナル 公衆便所 | n＝（（２０c＋１２０u）／８）×t （t＝１～１０） |  |
|  |  | イ | 公衆浴場 | １m２当たり０.５人 | 脱衣場（４）の床面積 |
|  |  | ウ | 特殊浴場 （サウナ風呂等） | １m２当たり０.３人 | 営業の用途に供する部分の床面積 |

注１　（１）～（４）は、次のとおりとする。

（１）　女子専用便所にあっては、便器数のおおむね１／２を小便器とみなす。

（２）　居室とは、建築基準法による用語の定義でいう居室であって居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。

（３）　事務室には、社長室、秘書室、重役室、会議室及び応接室を含む。

（４）　脱衣場には、番台及び壁付ロッカー部分を含まない。

２　附帯施設の飲食店、レストラン、喫茶店等の扱いは外部からも利用できる構造となっている場合は、別途に給水対象人員を算定して加算するものとし、本体施設利用者のみが利用する場合は、客入りの回転数を２とするが、この場合、本体施設の給水対象人員を超えないものとする。